## 温度
区名称 | 读功能码 | 起始地址 | 起始点号
温度 | 3 | 0 | 0
项名称 | 项别名 | 采集类型 | 采集系数 | 内存地址 | 数据长度 | 起始位 | 终止位 | 编码类型 | 转换系数 | 数据类型 | 偏移量 | 最小合理值 | 最大合理值 | 是否显示 | 是否可用 | 小数位 | 单位 | 单位系数 | 值描述 | 校零范围(±)
tag1 | 上触头A相 | uint16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/A相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag2 | 上触头B相 | uint16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/B相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag3 | 上触头C相 | uint16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/C相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag7 | 下触头A相 | uint16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/A相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag8 | 下触头B相 | uint16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/B相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag9 | 下触头C相 | uint16 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/C相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag13 | 电缆头A相 | uint16 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/A相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag14 | 电缆头B相 | uint16 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/B相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0
tag15 | 电缆头C相 | uint16 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 高字节在前 | 0.1 | 触点温度/C相温度 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 1 | ℃ | 1 |  | 0.0 - 0.0

## 扩展参数
区名称 | 扩展区
扩展参数 | 是
项名称 | 项别名 | 采集类型 | 计算公式 | 转换系数 | 数据类型 | 偏移量 | 最小合理值 | 最大合理值 | 是否显示 | 是否可用 | 小数位 | 单位 | 单位系数 | 值描述 | 校零范围(±)
设备通信状态 | 设备通信状态 | uint8 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 是 | 0 |  | 1 | 0:离线:红,1:在线:绿 | 0.0 - 0.0

## 告警配置
项名称 | 项别名 | 告警条件 | 告警值 | 持续时长(s) | 告警类型 | 告警等级 | 告警描述 | 短信模板编号 | 配置立即生效

## 操作配置
项名称 | 项别名 | 操作名称 | 操作类型 | 操作地址 | 操作功能码 | 操作值 | 选择地址 | 选择功能码 | 选择值 | 取消地址 | 取消功能码 | 取消值 | 操作前状态 | 操作后状态 | 是否显示